Утверждено

решением Общего собрания

СНТ «Имбушка»

«26» июня  2010г.

# ПОЛОЖЕНИЕ

об элетроснабжении садовых участков членов СНТ «Имбушка»

Настоящее Положение разработано на основании ст. ст.539-547 Гражданского кодекса РФ, положений Мосэнерго, Федерального закона от 15.04.1998г. №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Устава СНТ «Имбушка».

- Основные положения

1.1. Электроснабжение товарищества и садовых участков его членов (далее -  абоненты) осуществляется на основании договора между Това- риществом и электроснабжающей организацией ОАО Мосэнергосбыт и ее филиалами через присоединенную электросеть с оплатой по показаниям общего расчетного счетчика.

1.2. Ответственность за обеспечение технической эксплуатации электроустановок и электросети товарищества возлагается на Правление

товарищества. При этом  Правление, созданная при нем постоянно действующая комиссия по электроснабжению (ПДКЭ), штатный электрик товарищества обязаны строго выполнять при эксплуатации электроустановок требования Правил  их технической эксплуатации и Правил техники безопасности.

1.3. Надежность электроснабжения абонентов обеспечивается электроснабжающей организацией и Правлением    товарищества в соответствии с требованиями электроприемников третьей категории до линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между Правлением и абонентом. На указанной границе должны поддерживаться показатели качества подаваемой электроэнергии (напряжение и частота) в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97.

1.4. Абонентам электроэнергия поставляется только для бытового потребления.

1.5. Линией разграничения принадлежности и эксплуатационной ответ- ственности между Правлением товарищества и абонентом являются изо- ляторы  ЛЭП-0,4 кВ, установленные на жилом строении садового участка. 1.6. Для электроснабжения абонентов используется однофазное напряжение («фаза» - «ноль»).

1.7.   По решению Общего собрания СНТ и согласованию с электро- снабжающей организацией подача электроэнергии товариществу и абонентам может осуществляться круглогодично либо только в садоводческий сезон – с 16 апреля по 15 октября.

1.8.  При аварийном отключении электроэнергии и отключении ее в связи с допущенным абонентом нарушением    Правил потребления электроэнергии  энергоснабжающая организация и правление СНТ не несут ответственности за убытки абонента.

1.9.  Подключение абонента к электросети производится после прохождения инструктажа под роспись по Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок  (ПТБ) и отсутствии задолженностей по  всем взносам.

- Права и обязанности Правления и абонентов

  - Права и обязанности Правления СНТ.

    - Правление обязано:

- обеспечивать техническую эксплуатацию электроустановки СНТ в соответствии с Правилами технической эксплуатации электро- установок (ПТЭ)  и Правилами техники безопасности при эксплуа- тации электроустановок (ПТБ);

- осуществлять проверку у абонентов электросчетчиков,вводных автоматических выключателей (автоматов), токораспределительной сети (ТРС) на соответствие техническим требованиям, требованиям технической и пожарной безопасности, а также разрешенной мощности потребления.

2.1.2.Правление СНТ вправе:

- осуществлять в любое время контроль потребления абонентами элетроэнергии по показаниям электросчетчиков, а также исправность и наличие пломб устройств защитного отключения (УЗО) и электросчетчиков;

- прекращать подачу электроэнергии  в случаях:

а) подключения токоприемников помимо счетчика;

б) отказа в допуске к электросети абонента представителей электроснабжающей организации и СНТ ( членов Правления, ПДКЭ ), прибывших для проверки электросети;

в) сомовольного подключения абонента к электросети Товарищества;

г) наличия задолженностей по платежам, установленных Уставом СНТ и настоящим Положением.

- временно прекращать подачу элетроэнергии при обнаружении угрозы

возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и

здоровья людей;

- возобновлять подачу электроэнергии абоненту, допустившему нару- шение  Правил потребления электроэнергии, только после устранения

им обнаруженных нарушений или неисправностей в      электросети, а

также при условии погашения задолженности по оплате  потребленной

электроэнергии, погашения задолженности по оплате  всех взносов

(вступительных, целевых и членских), в том числе перерасчета их оп-

латы в соответствии с действующим Уставом. Оплата затрат на отклю-

чение и подключение к электросети производится за счет абонента;

- лишать абонента права пользования электросетью СНТ в случае

принятия Общим собранием Товарищества решения о его исключении из Товарищества в связи с повторным грубым нарушением потребления электроэнергии (хищения) и отказе в заключении договора  о праве пользования объектами инфраструктуры.

  - Права и обязанности абонента.

    - Абонент обязан:

- ежемесячно производить оплату потребленной электроэнергии согласно показаниям счетчика по установленному Общим собранием тарифу;

- обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность  эксплуатируемой электросети, приборов и оборудования, применять электрооборудование только заводского изготовления;

- использовать электросчетчики, разрешенные к применению для бытовых нужд, незамедлительно сообщать электрику Товарищества о неисправностях в работе счетчика;

- беспрепятственно предоставлять должностным лицам электроснабжа- ющей организации, членам Правления,  и членам ПДКЭ Товарищества доступ к электроустановкам, счетчикам и схемам учета электро-

энергии, находящимся в жилых и хозяйственных постройках;

- производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся в охранной зоне электролиний и отвода от опоры в дом;

- производить, при необходимости, подключение электросварочной или другой необходимой аппаратуры к общей электросети помимо счетчика (со столба) только по письменному заявлению в Правление СНТ и письменному разрешению Правления с обязательной оплатой использованной электроэнергии с учетом мощности подключавшейся аппаратуры и времени ее работы.

    - Абонент вправе:

- использовать электроэнергию в бытовых целях в необходимом ему количестве в пределах установленной нормы;

- производить сверку расчетов за электроэнергию с бухгалтером-кассиром Товарищества;

- обжаловать  действия и решения Правления  СНТ и ПДКЭ, нарушающие права абонента, на общем собрании Товарищества.

    - Абоненту запрещается:

- нарушать проектные требования при монтаже электросети на своем садовом участке;

- самовольно подключать свой участок к электросети Товарищества;

- подключать электронагрузку сверх разрешенной нормы;

- увеличивать номинальное значение токов плавких вставок предохранителей и других защитных устройств:

- применять самодельные нагревательные и отопительные электроприборы.

- Порядок расчетов и платежей

3.1.  Расчетный период для оплаты электроэнергии устанавливается в 1 календарный месяц по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным. Абонент обязан оплачивать потребленную электроэнергию с указанием показаний счетчика по тарифам, установленным  региональной энергетической комиссии  с учетом общих  расходов электроэнергии  на нужды  СНТ.

Срок внесения платежей – до 10 числа месяца, следующего за истекшим.

3.2.  Расход электроэнергии определяется абонентом самостоятельно по раз- нице  показаний счетчика на день оплаты и ранее оплачиваемого показания.

3.3.  За каждый день просрочки оплаты абонентом потребления электроэнергии после 10-го числа абоненту начисляется пеня в размере 1% от просроченной суммы.

3.4.  В случае просрочки оплаты более 3-х месяцев электроснабжение абонента по решению Правления СНТ может быть прекращено до ликвида-

ции  задолженности.

3.5.  В случае обнаружения неучтенного потребления абонентом электроэнергии (путем изменения схемы включения счетчика, его повреждения, срыва пломбы, искусственного торможения диска, подключения токоприемников до счетчика  и т.д.) сотрудниками энергоснабжающей организации, ПДКЭ  Товарищества, либо теми и другими совместно,  составляется Акт обнаружения нарушения с последующим наложением  штрафа,  размер которого установливается  решением Общего собрания, и перерасчетом расхода энергии и ее оплаты.

Количество неучтенной электроэнергии определяется по установленной комиссией совокупной мощности токоприемников и среднесуточного потребления за весь период безучтенного пользования электроэнергией, исчисляемого с даты предыдущей проверки, в ходе которой выявлено нарушение.

3.6.  Льготы по оплате потребляемой электроэнергии, установленные законодательством для отдельных категорий граждан по месту жительства, в садоводческом товариществе не действуют.